## 見方・使い方
■このファイルを作った訳
このExcelファイルには、数式がたくさん埋め込まれています。
建築環境工学には、指数や対数が出てくることがよくあります。
そういったものは、手計算では手に余ることが多いので、Excelの力を借りて理解を深めようというのです。
活用してください。
■Excel数式表現の基礎知識
Excelの一つ一つのマスを「セル」と呼びます。
どこかのセルを選んでみてください。
数値や文字が入っている場合もありますが、数式が入っているところがあります。
12 | = | 3 | × | 4
↑このセルには「12」と表示されていますが、入っているのは「=RC[2]*RC[4]」という式です。
触ってみてください。中身が数式バーに表示されます。（右図のように表示されます）
※表示方法によっては、「D13*F13」の場合もあります。
この説明の末尾にある<注意>を参照してください。
＜参照セル説明＞
数式バーに表示された「=RC[2]*RC[4]」を触ってみてください。
右図のように、数式バーの表示色が変わって、どのセルの値を参照しているかがわかります。
「RC[2]」は、数式が入っている行の、数式が入っているセルから2列右にあるセルという意味です。
「RC[4]」は、数式が入っている行の、数式が入っているセルから4列右側にあるセルという意味です。
※RはRawの略で行という意味、CはColumnの略で列という意味です。
※RC[2]は、本当はR[0]C[2]と書くべきところ、[0]が省略されて表記されています。
＜四則演算等の記号の説明＞
Excelでは、以下のような記号を使います。
[5 empty] | （例） | ↓クリックしてみてください
加算 | ＋ | → | + |  |  | 12
減算 | − | → | - |  |  | 12
乗算 | × | → | * |  |  | 12
除算 | ÷ | → | / |  |  | 12
累乗 |  | → | ^ |  |  | 8
＜関数の説明＞ |  |  |  |  | （例） | ↓クリックしてみてください
対数 | loge | → | LN() |  |  | 2.3026
| log10 |  | log10() |  |  | 2
以上のことを頭に入れると、セルに書かれている数式を理解できるようになると思います。
テキストに掲載されている数式と見比べながら、理解してください。
もっとも、実際に数値を入れることで、値がどんな風に変化するのか掴むことも大事です。
そちらを優先する人達もいるかもしれませんね。
説明は以上です。
<注意>
このファイルはMac版のExcelで作成しています。
Windowsで見ると、セルの表記が「D13*F13」のように変化しているかもしれません。
Macであっても、設定によっては（「環境設定」→「全般」→「R1C1参照形式を使用する」にチェックが入っていない場合）同様に表示されます。
その場合も、参照セルの列番号をアルファベットで、行番号を数字で表しているだけで、基本的な考え方は変わりません。

## p15-＜Ch.-2＞
■均斉度の計算
（１）左図に示した照度分布における、教室の均斉度を計算せよ。
|  |  | = | #DIV/0! | ←計算式が入っているので自動計算します
最低照度 |  | 四隅の平均照度
| ÷ | #DIV/0! | = | #DIV/0! | ←計算式が入っているので自動計算します | #DIV/0!
（２）教室の均斉度を上げるには、どの部分に照明を設置すべきか。
入力が終了したら、ここに「1」と入力してください→
（参考）左図に示した照度分布時における、教室の均斉度を計算せよ。ただし、ここでの均斉度は、最低照度÷最高照度とする。
| ÷ |  | = | #DIV/0! | ←計算式が入っているので自動計算します | #DIV/0!

## p13-ウェーバー＆フェヒナー
↓この段の数値を入れ替えると、グラフが変化します。
| a | b
| 3 | 0.5 | 1 | 1.5
x | y | y1 | y2 | y3
1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 0.90309 | 1.4142 | 2 | 2.8284
3 | 1.4314 | 1.7321 | 3 | 5.1962
4 | 1.8062 | 2 | 4 | 8
5 | 2.0969 | 2.2361 | 5 | 11.1803
6 | 2.3345 | 2.4495 | 6 | 14.6969
7 | 2.5353 | 2.6458 | 7 | 18.5203
8 | 2.7093 | 2.8284 | 8 | 22.6274
9 | 2.8627 | 3 | 9 | 27
10 | 3 | 3.1623 | 10 | 31.6228
11 | 3.1242 | 3.3166 | 11 | 36.4829
12 | 3.2375 | 3.4641 | 12 | 41.5692
13 | 3.3418 | 3.6056 | 13 | 46.8722
14 | 3.4384 | 3.7417 | 14 | 52.3832
15 | 3.5283 | 3.873 | 15 | 58.0948
16 | 3.6124 | 4 | 16 | 64
17 | 3.6913 | 4.1231 | 17 | 70.0928
18 | 3.7658 | 4.2426 | 18 | 76.3675
19 | 3.8363 | 4.3589 | 19 | 82.8191
20 | 3.9031 | 4.4721 | 20 | 89.4427
| y=a log10x | y1=xb | y2=x1 | y3=x1.5
| ウェーバー・フェヒナーの法則的な変化 | スティーヴンスの法則的な変化

## p17-照明率の表
天井 | 80% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 50% |  |  |  | 30% |  | 20% | 0%
壁 | 70% |  | 50% |  | 30% |  | 70% |  | 50% |  | 30% |  | 50% |  | 30% |  | 30% |  | 10% | 0%
床 | 30% | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 10% | 0%
室指数 | 照 明 率 | [19 empty] | N | E | A | F | U | M
0.6 | .46 | .42 | .36 | .34 | .29 | .28 | .45 | .41 | .35 | .33 | .29 | .28 | .34 | .33 | .29 | .28 | .28 | .28 | .24 | .21 | 10.9649 | 500 | 36 | 2700 | 0.76 | 0.8
0.8 | .55 | .50 | .45 | .42 | .38 | .37 | .53 | .49 | .44 | .41 | .38 | .36 | .42 | .40 | .37 | .36 | .36 | .35 | .32 | .30
1 | .60 | .54 | .50 | .47 | .44 | .41 | .58 | .53 | .49 | .46 | .43 | .41 | .47 | .45 | .42 | .40 | .41 | .40 | .37 | .35
1.25 | .66 | .58 | .56 | .52 | .50 | .47 | .64 | .57 | .55 | .51 | .49 | .46 | .53 | .50 | .48 | .46 | .46 | .45 | .42 | .40
1.5 | .70 | .61 | .61 | .55 | .54 | .50 | .67 | .60 | .59 | .54 | .53 | .50 | .57 | .53 | .52 | .49 | .50 | .48 | .45 | .44
2 | .76 | .66 | .68 | .61 | .62 | .57 | .73 | .65 | .66 | .60 | .61 | .56 | .63 | .59 | .58 | .55 | .56 | .54 | .51 | .50
2.5 | .79 | .68 | .72 | .64 | .67 | .60 | .76 | .67 | .70 | .63 | .65 | .60 | .67 | .62 | .63 | .59 | .60 | .58 | .55 | .54
3 | .81 | .70 | .76 | .66 | .71 | .63 | .79 | .69 | .73 | .65 | .69 | .62 | .69 | .64 | .66 | .61 | .63 | .60 | .58 | .56
4 | .85 | .72 | .80 | .69 | .76 | .67 | .82 | .71 | .77 | .68 | .74 | .66 | .73 | .67 | .70 | .65 | .67 | .64 | .61 | .60
5 | .87 | .73 | .83 | .71 | .79 | .69 | .84 | .72 | .80 | .70 | .77 | .68 | .75 | .69 | .73 | .67 | .69 | .66 | .64 | .62
10 | .91 | .76 | .89 | .75 | .86 | .73 | .87 | .75 | .85 | .74 | .84 | .73 | .80 | .72 | .79 | .71 | .74 | .70 | .68 | .67

## p17＜Ch.-3＞
■必要照明器具数の算出
（１）天井・壁・床面の反射率を、それぞれ80％、70％、30％とした時、縦6m×横6mの部屋に、上記の照明器具を何灯設置すれば、机上面照度を500lxとできるか。
１台あたりの光束は900lm、天井高は2,300mm、作業面は800mm、保守率は80％とする。
h | 机上面から天井面までの高さ |  | − |  | = | 0 | m | まず、Uの値を算出する。
|  | ↑単位をｍに直して記入 |  |  |  | ↑計算式が入っているので自動計算します |  | k＝36÷(2.3-0.8)×(6+6)=2
p17の表より、
lx | 室の横の長さ | [6 empty] | U≒0.76
ly | 室の縦の長さ | [6 empty] | 続いて、N=(E×A)÷(F×U×M)に数値を当てはめていく。
N=500×36÷(900×0.76×0.8）≒11
Af | 床面積 | 0 | m2 |  |  |  |  | A：照明は11台必要
=
A | 作業面面積 | 0 | m2 |  |  | ※今回は、作業面面積≒床面積と考えます
k | 室指数 | #DIV/0!
U | 表から読み取った照明率
M | 保守率 |  |  | ←％を小数に直して記入
F | 照明器具１台あたりの光束
E | 目標照度
N | 照明器具の個数 | #DIV/0! |  |  |  | ※照明器具の台数を聞かれているので、自然数で答える

## p21-UGR
|  |  |  | 光源の輝度 | 光源の大きさ | 光源の視野内における位置
|  |  | Ls2･ω/P2 | Ls | ω | P
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | UGR段階 | グレアの程度
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | 28 | ひどすぎると感じ始める
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | 25 | 不快である
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | 22 | 不快であると感じ始める
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | 19 | 気になる
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | 16 | 気になると感じ始める
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | 13 | 感じられる
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | 10 | 感じ始める
#DIV/0!
#DIV/0!
背景輝度
UGR |  | Lb | Ls2･ω/P2
#DIV/0! | = |  | #DIV/0!

## p17-Position index
光源の視野内における位置の変数Pの算出に使用
H/R
|  | T/R | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9
H | 視線からの垂直方向変異 | 0 | 1 | 1.26 | 1.53 | 1.9 | 2.36 | 2.86 | 3.5 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8.1 | 9.25 | 10.35 | 11.7 | 13.15 | 14.7 | 16.2
T | 視線からの水平方向変異 | 0.1 | 1.05 | 1.22 | 1.46 | 1.8 | 2.2 | 2.75 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8 | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 13 | 14.5 | 16.1
R | 光源と観察点の距離 | 0.2 | 1.12 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | 2.2 | 2.66 | 3.18 | 3.88 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 8.75 | 9.85 | 11.2 | 12.7 | 14 | 15.7
| （視線方向に投影したときの距離） | 0.3 | 1.22 | 1.38 | 1.6 | 1.87 | 2.25 | 2.7 | 3.25 | 3.9 | 4.6 | 5.45 | 6.45 | 7.4 | 8.4 | 9.5 | 10.85 | 12.1 | 13.7 | 15
|  | 0.4 | 1.32 | 1.47 | 1.7 | 1.96 | 2.35 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 14.6 | 16
|  | 0.5 | 1.43 | 1.6 | 1.82 | 2.1 | 2.48 | 2.91 | 3.4 | 3.98 | 4.7 | 5.5 | 5.4 | 7.3 | 8.3 | 9.4 | 10.5 | 11.75 | 13 | 14.4 | 15.7
|  | 0.6 | 1.55 | 1.72 | 1.98 | 2.3 | 2.65 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 7.35 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13 | 14.1 | 15.4
|  | 0.7 | 1.7 | 1.88 | 2.12 | 2.48 | 2.87 | 3.3 | 3.78 | 4.3 | 4.88 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.7 | 12.85 | 14 | 15.2
|  | 0.8 | 1.82 | 2 | 2.32 | 2.7 | 3.08 | 3.6 | 3.92 | 4.5 | 5.1 | 5.75 | 6.6 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | 10.6 | 11.75 | 12.8 | 14 | 15.1
|  | 0.9 | 1.95 | 2.2 | 2.54 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.75 | 5.3 | 6 | 6.75 | 7.7 | 8.7 | 9.65 | 10.75 | 11.8 | 12.9 | 14 | 15 | 16
|  | 1 | 2.11 | 2.4 | 2.75 | 3.1 | 3.5 | 3.91 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.8 | 9.75 | 10.8 | 11.9 | 12.96 | 14 | 15 | 16
|  | 1.1 | 2.3 | 2.55 | 2.92 | 3.3 | 3.72 | 4.2 | 4.7 | 5.25 | 5.8 | 6.55 | 7.2 | 8.15 | 9 | 9.9 | 10.95 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 1.2 | 2.4 | 2.75 | 3.12 | 3.6 | 3.9 | 4.35 | 4.85 | 5.5 | 6.05 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 10 | 11.02 | 12.1 | 13.1 | 14 | 15 | 16
|  | 1.3 | 2.55 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.65 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 7 | 7.7 | 8.55 | 9.35 | 10.2 | 11.2 | 12.25 | 13.2 | 14 | 15 | 16
|  | 1.4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.35 | 4.85 | 5.35 | 5.85 | 6.5 | 7.25 | 8 | 8.7 | 9.5 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.25 | 14.05 | 15 | 16
|  | 1.5 | 2.85 | 3.15 | 3.6 | 4.1 | 4.55 | 5 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 8.85 | 9.7 | 10.55 | 11.5 | 12.5 | 13.3 | 14.05 | 15.02 | 16
|  | 1.6 | 2.95 | 3.4 | 3.8 | 4.25 | 4.75 | 5.2 | 5.75 | 6.3 | 7 | 7.85 | 8.4 | 9 | 9.8 | 10.8 | 11.75 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15.1 | 16
|  | 1.7 | 3.1 | 3.55 | 4 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.95 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10 | 10.85 | 11.85 | 12.75 | 13.45 | 14.2 | 15.1 | 16
|  | 1.8 | 3.25 | 3.7 | 4.2 | 4.65 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.75 | 7.4 | 8 | 8.65 | 9.35 | 10.1 | 11 | 11.9 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 15.1 | 16
|  | 1.9 | 3.43 | 3.86 | 4.3 | 4.75 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.17 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 11 | 12 | 12.82 | 13.55 | 14.2 | 15.1 | 16
|  | 2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.9 | 5.35 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 10.4 | 11.1 | 12 | 12.85 | 13.6 | 14.3 | 15.1 | 16
|  | 2.1 | 3.6 | 4.17 | 4.55 | 5.05 | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.82 | 8.45 | 9 | 9.75 | 10.5 | 11.2 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.35 | 15.1 | 16
|  | 2.2 | 3.75 | 4.25 | 4.72 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 7.35 | 8 | 8.55 | 9.15 | 9.85 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.4 | 15.15 | 16
|  | 2.3 | 3.85 | 4.35 | 4.8 | 5.25 | 5.7 | 6.22 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 8.65 | 9.3 | 9.9 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.95 | 13.7 | 14.4 | 15.2 | 16
|  | 2.4 | 3.95 | 4.4 | 4.9 | 5.35 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10 | 10.8 | 11.5 | 12.25 | 13 | 13.75 | 14.45 | 15.2 | 16
|  | 2.5 | 4 | 4.5 | 4.95 | 5.4 | 5.85 | 6.4 | 6.95 | 7.55 | 8.25 | 8.85 | 9.5 | 10.05 | 10.85 | 11.55 | 12.3 | 13 | 13.8 | 14.5 | 15.25 | 16
|  | 2.6 | 4.07 | 4.55 | 5.05 | 5.47 | 5.95 | 6.45 | 7 | 7.65 | 8.35 | 8.95 | 9.55 | 10.1 | 10.9 | 11.6 | 12.32 | 13 | 13.8 | 14.5 | 15.25 | 16
|  | 2.7 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.53 | 6 | 6.5 | 7.05 | 7.7 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.16 | 10.92 | 11.63 | 12.35 | 13 | 13.8 | 14.5 | 15.25 | 16
|  | 2.8 | 4.15 | 4.62 | 5.15 | 5.56 | 6.05 | 6.55 | 7.08 | 7.73 | 8.45 | 9.05 | 9.65 | 10.2 | 10.95 | 11.65 | 12.35 | 13 | 13.8 | 14.5 | 15.25 | 16
|  | 2.9 | 4.2 | 4.65 | 5.17 | 5.6 | 6.07 | 6.57 | 7.12 | 7.75 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.23 | 10.95 | 11.65 | 12.35 | 13 | 13.8 | 14.5 | 15.25 | 16
|  | 3 | 4.22 | 4.67 | 5.2 | 5.65 | 6.12 | 6.6 | 7.15 | 7.8 | 8.55 | 9.12 | 9.7 | 10.23 | 10.95 | 11.65 | 12.35 | 13 | 13.8 | 14.5 | 15.25 | 16

## p39＜Ch.4＞
■昼光率の計算
（１）最高照度の点について昼光率を計算せよ
| ÷ | = | #DIV/0! | ←計算式が入っているので自動計算します | #DIV/0!
（２）最低照度の点について昼光率を計算せよ
| ÷ | = | #DIV/0! | ←計算式が入っているので自動計算します | #DIV/0!

## p41＜Ch.5＞
■直接照度の計算 | [10 empty] | ■直接照度の計算
（１）側窓のみの居室 | [10 empty] | （２）天窓のみの居室
b=2m、h=1m、d=2mの地点での立体角投射率を計算してみよう。 | [10 empty] | 2m×2mの天窓の中央、床から1mの高さでの立体角投射率を計算してみよう。天井までの高さは2mとする。
U= | 1 | 〔 | tan-1 | b | − | d | tan-1 | b | 〕 |  | U= | 1 | 〔 | b | tan-1 | h | + | h | tan-1 | b | 〕
| 2π |  |  | d |  | (d2+h2)1/2 |  | (d2+h2)1/2 |  |  |  | 2π |  | (d2+b2)1/2 |  | (d2+b2)1/2 |  | (d2+h2)1/2 |  | (d2+h2)1/2
[5 empty] | b |  | ←入力 |  | b/d＝ | #DIV/0! | ※４つに分割して計算する必要がある。 | [5 empty] | b |  | ←入力 |  | b/d＝ | #DIV/0!
[5 empty] | h |  | ←入力 |  | h/d＝ | #DIV/0! | まずは１つ分を求め、それを４倍しよう | [5 empty] | h |  | ←入力 |  | h/d＝ | #DIV/0!
[5 empty] | d |  | ←入力 | [9 empty] | d |  | ←入力
|  |  |  | U | = | #DIV/0! | [8 empty] | １つ分 | U1/4 | = | #DIV/0!
（３）上記の居室の「暗い日」と「明るい日」の直接照度を計算してみよう。 | [14 empty] | ４つ分 | U | = | #DIV/0!
（3-1）側窓 | [13 empty] | （3-2）天窓
暗い日の全天空照度 | [5 empty] | 暗い日の直接照度 | [7 empty] | 暗い日の全天空照度 |  |  |  | 暗い日の直接照度
[6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
明るい日の全天空照度 | [5 empty] | 明るい日の直接照度 | [11 empty] | 明るい日の直接照度
[6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | ※本の解答は図の読み取りを基にした手計算の場合のものです。若干値が異なっています。 | [11 empty] | ※本の解答は図の読み取りを基にした手計算の場合のものです。若干値が異なっています。
■直接照度の計算extra
Dd=τ・M・R・U
p40に上式がある。ガラスの透過率τや維持率M、有効面積比率Rを立体角投射率Uに掛けることで、直接昼光率を出すというものだ。
上で行った計算は、τ、M、Rをそれぞれ１と置いた簡便なものであることを心に留めておいて欲しい。

## p41-立体角投射率
■立体角投射率（光源面と受照面が垂直な場合） | [10 empty] | ■立体角投射率（光源面と受照面が平行な場合）
U= | 1 | 〔 | tan-1 | b | − | d | tan-1 | b | 〕 |  | U= | 1 | 〔 | b | tan-1 | h | + | h | tan-1 | b | 〕
| 2π |  |  | d |  | (d2+h2)1/2 |  | (d2+h2)1/2 |  |  |  | 2π |  | (d2+b2)1/2 |  | (d2+b2)1/2 |  | (d2+h2)1/2 |  | (d2+h2)1/2
[5 empty] | b | 1 | ←入力 |  | b/d＝ | 0.5 | [6 empty] | b | 1 | ←入力 |  | b/d＝ | 0.5
[5 empty] | h | 1 | ←入力 |  | h/d＝ | 0.5 | [6 empty] | h | 1 | ←入力 |  | h/d＝ | 0.5
[5 empty] | d | 2 | ←入力 | [9 empty] | d | 2 | ←入力
|  |  |  | U | = | 1.393% | [9 empty] | U | = | 5.986%

## p42サンプルケース
■サンプルケース
昼光率
□サンプルケース（1-1） | [15 empty] | ↓グラフから読み取り
|  | 部屋 |  |  |  | 窓 |  | 計算用 |  |  |  | 室中央 |  | 室奥 |  | 昼光率 |  | 昼光率 |  |  | 900mmを机上面と想定
|  | 奥行き | 幅 | 高さ | 床面積 | 幅 | 高さ | b | h | d-中央 | d-壁際 | b/d | h/d | b/d | h/d | 室中央 | 室奥 | 室中央 | 室奥 |  | 側窓を900mmから立ち上げ
| ６畳間側窓（壁中央） | 3.6 | 3 | 2.7 | 10.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 3 | 0.6 | 側窓（室中央） | 窓半分の昼光率を求め、２倍した
| ６畳間天窓（天井中央） | 3.6 | 3 | 2.7 | 10.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.45 | 1.8 |  | 0.33333 | 0.25 |  |  | 2.5 | 2.5 | 10 | 5 | 側窓（室奥） | 窓半分の昼光率を求め、２倍した
| C1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 9.72 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 0.33333 | 1 |  | 6.5 |  | ↑(C1-C2)*2 | 天窓（室中央） | 窓1/4の昼光率を求め、４倍した
| C2 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 9.72 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |  | 1.8 |  |  | 0.33333 | 0.5 |  | 4 | 3.3333 | 8.3333 | 天窓（室奥） | 窓半分の昼光率を（窓＋奥の天井）の立体角投射率から奥の天井の立体角投射率を減ずることで求めた
□サンプルケース（1-2）
|  | 部屋 奥行き: 部屋; 窓 幅: 窓; 計算用 b: 計算用 |  |  | 室中央 |  | 室奥 |  | 昼光率 |  | 昼光率 |  |  | 900mmを机上面と想定
|  | 奥行き | 幅 | 高さ | 床面積 | 幅 | 高さ | b | h | d-中央 | d-壁際 | b/d | h/d | b/d | h/d | 室中央 | 室奥 | 室中央 | 室奥 |  | 側窓を900mmから立ち上げ
| ６畳間側窓（壁中央） | 10 | 8 | 2.7 | 80 | 5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 4 | 8 | 0.625 | 0.4 | 0.3125 | 0.2 | 1.2 | 0.21 | 2.4 | 0.42 | 側窓（室中央） | 窓半分の昼光率を求め、２倍した
| ６畳間天窓（天井中央） | 10 | 8 | 2.7 | 80 | 5 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 1.8 |  | 1.3889 | 0.44444 |  |  | 8.5 | 1.1 | 34 | 2.2 | 側窓（室奥） | 窓半分の昼光率を求め、２倍した
| C1 | 10 | 8 | 2.7 | 80 | 5 | 1.6 | 2.5 | 4.8 |  | 1.8 |  |  | 1.3889 | 2.6667 |  | 19.6 |  | ↑(C1-C2)*2 | 天窓（室中央） | 窓1/4の昼光率を求め、４倍した
| C2 | 10 | 8 | 2.7 | 80 | 5 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |  | 1.8 |  |  | 1.3889 | 1.7778 |  | 18.5 | 14.1667 | 5.2381 | 天窓（室奥） | 窓半分の昼光率を（窓＋奥の天井）の立体角投射率から奥の天井の立体角投射率を減ずることで求めた
□サンプルケース（2-1）
|  | 部屋 奥行き: 部屋; 窓 幅: 窓; 計算用 b: 計算用 |  |  | 室中央 |  | 室奥 |  | 昼光率 |  | 昼光率 |  |  | 900mmを机上面と想定
|  | 奥行き | 幅 | 高さ | 床面積 | 幅 | 高さ | b | h | d-中央 | d-壁際 | b/d | h/d | b/d | h/d | 室中央 | 室奥 | 室中央 | 室奥 |  | 側窓を900mmから立ち上げ
| ６畳間側窓（壁中央） | 3.6 | 3 | 2.7 | 10.8 | 3.6 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 側窓（室中央） | 窓半分の昼光率を求め、２倍した
| ６畳間天窓（天井中央） | 3.6 | 3 | 2.7 | 10.8 | 3.6 | 0.3 | 1.8 | 0.15 | 1.8 |  | 1 | 0.083333 |  |  | 2 | 1.5 | 8 | 3 | 側窓（室奥） | 窓半分の昼光率を求め、２倍した
| C1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 9.72 | 3.6 | 0.3 | 1.8 | 1.5 |  | 1.8 |  |  | 1 | 0.83333 |  | 12.5 |  | ↑(C1-C2)*2 | 天窓（室中央） | 窓1/4の昼光率を求め、４倍した
| C2 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 9.72 | 3.6 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  | 1.8 |  |  | 1 | 0.66667 |  | 11 | 8 | 15 | 天窓（室奥） | 窓半分の昼光率を（窓＋奥の天井）の立体角投射率から奥の天井の立体角投射率を減ずることで求めた
□サンプルケース（2-2）
|  | 部屋 奥行き: 部屋; 窓 幅: 窓; 計算用 b: 計算用 |  |  | 室中央 |  | 室奥 |  | 昼光率 |  | 昼光率 |  |  | 900mmを机上面と想定
|  | 奥行き | 幅 | 高さ | 床面積 | 幅 | 高さ | b | h | d-中央 | d-壁際 | b/d | h/d | b/d | h/d | 室中央 | 室奥 | 室中央 | 室奥 |  | 側窓を900mmから立ち上げ
| ６畳間側窓（壁中央） | 10 | 8 | 2.7 | 80 | 10 | 0.8 | 5 | 0.8 | 4 | 8 | 1.25 | 0.2 | 0.625 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 側窓（室中央） | 窓半分の昼光率を求め、２倍した
| ６畳間天窓（天井中央） | 10 | 8 | 2.7 | 80 | 10 | 0.8 | 5 | 0.4 | 1.8 |  | 2.7778 | 0.22222 |  |  | 5.4 | 0.7 | 21.6 | 1.4 | 側窓（室奥） | 窓半分の昼光率を求め、２倍した
| C1 | 10 | 8 | 2.7 | 80 | 10 | 0.8 | 5 | 4.4 |  | 1.8 |  |  | 2.7778 | 2.4444 |  | 22.2 |  | ↑(C1-C2)*2 | 天窓（室中央） | 窓1/4の昼光率を求め、４倍した
| C2 | 10 | 8 | 2.7 | 80 | 10 | 0.8 | 5 | 3.6 |  | 1.8 |  |  | 2.7778 | 2 |  | 21.5 | 21.6 | 7 | 天窓（室奥） | 窓半分の昼光率を（窓＋奥の天井）の立体角投射率から奥の天井の立体角投射率を減ずることで求めた