## 見方・使い方
■このファイルを作った訳
このExcelファイルには、数式がたくさん埋め込まれています。
建築環境工学には、指数や対数が出てくることがよくあります。
そういったものは、手計算では手に余ることが多いので、Excelの力を借りて理解を深めようというのです。
活用してください。
■Excel数式表現の基礎知識
Excelの一つ一つのマスを「セル」と呼びます。
どこかのセルを選んでみてください。
数値や文字が入っている場合もありますが、数式が入っているところがあります。
12 | = | 3 | × | 4
↑このセルには「12」と表示されていますが、入っているのは「=RC[2]*RC[4]」という式です。
触ってみてください。中身が数式バーに表示されます。（右図のように表示されます）
※表示方法によっては、「D13*F13」の場合もあります。
この説明の末尾にある<注意>を参照してください。
＜参照セル説明＞
数式バーに表示された「=RC[2]*RC[4]」を触ってみてください。
右図のように、数式バーの表示色が変わって、どのセルの値を参照しているかがわかります。
「RC[2]」は、数式が入っている行の、数式が入っているセルから2列右にあるセルという意味です。
「RC[4]」は、数式が入っている行の、数式が入っているセルから4列右側にあるセルという意味です。
※RはRawの略で行という意味、CはColumnの略で列という意味です。
※RC[2]は、本当はR[0]C[2]と書くべきところ、[0]が省略されて表記されています。
＜四則演算等の記号の説明＞
Excelでは、以下のような記号を使います。
[5 empty] | （例） | ↓クリックしてみてください
加算 | ＋ | → | + |  |  | 12
減算 | − | → | - |  |  | 12
乗算 | × | → | * |  |  | 12
除算 | ÷ | → | / |  |  | 12
累乗 |  | → | ^ |  |  | 8
＜関数の説明＞ |  |  |  |  | （例） | ↓クリックしてみてください
対数 | loge | → | LN() |  |  | 2.3026
| log10 |  | log10() |  |  | 2
以上のことを頭に入れると、セルに書かれている数式を理解できるようになると思います。
テキストに掲載されている数式と見比べながら、理解してください。
もっとも、実際に数値を入れることで、値がどんな風に変化するのか掴むことも大事です。
そちらを優先する人達もいるかもしれませんね。
説明は以上です。
<注意>
このファイルはMac版のExcelで作成しています。
Windowsで見ると、セルの表記が「D13*F13」のように変化しているかもしれません。
Macであっても、設定によっては（「環境設定」→「全般」→「R1C1参照形式を使用する」にチェックが入っていない場合）同様に表示されます。
その場合も、参照セルの列番号をアルファベットで、行番号を数字で表しているだけで、基本的な考え方は変わりません。

## p56-残響時間の推定式
↓この部分は自動計算します
■残響時間の推定式 | [7 empty] | ↓ここに値を入力します |  |  | ↓この部分は自動計算します | [5 empty] | ↓ここに値を入力します
（例） | [11 empty] | 面積
| セービン |  | アイリング |  | ヌートセン |  |  | 幅 | 奥行き | 高さ | 室容積 | 床・天井 | 手前・奥壁 | 側壁 | 室内総表面積 | 平均吸音率 | 音の減衰係数
| T |  | T |  | T |  |  | x | y | h | V | S1 | S2 | S3 | S | α | m
| 1.4636 | 秒 | 1.3816 | 秒 | 1.4307 | 秒 | 0.161 | 10 | 15 | 3 | 450 | 150 | 30 | 45 | 450 | 0.11 | 0.001
[10 empty] | 単位：m |  | ↓ここに値を入力すると平均吸音率を計算します
[11 empty] | 天井α | 0.1
[11 empty] | 床α | 0.1
[11 empty] | 手前壁α | 0.05
[11 empty] | 奥壁α | 0.3
[11 empty] | 側壁α | 0.1
（式） | [7 empty] | ↓ここに値を入力します |  |  |  | 面積 |  |  |  |  | ↓ここに値を入力します
| セービン |  | アイリング |  | ヌートセン | [5 empty] | 室容積 | 床・天井 | 手前・奥壁 | 側壁 | 室内総表面積 | 平均吸音率 | 音の減衰係数
| T |  | T |  | T |  |  | x | y | h | V | S1 | S2 | S3 | S | α | m
| 1.4636 | 秒 | 1.3816 | 秒 | 1.4307 | 秒 | 0.161 | 10 | 15 | 3 | 450 | 150 | 30 | 45 | 450 | 0.11 | 0.001
[10 empty] | 単位：m |  | ↓ここに値を入力すると平均吸音率を計算します
[11 empty] | 天井α | 0.1
[11 empty] | 床α | 0.1
[11 empty] | 手前壁α | 0.05
[11 empty] | 奥壁α | 0.3
[11 empty] | 側壁α | 0.1
（式） | [7 empty] | ↓ここに値を入力します |  |  |  | 面積 |  |  |  |  | ↓ここに値を入力します
| セービン |  | アイリング |  | ヌートセン | [5 empty] | 室容積 | 床・天井 | 手前・奥壁 | 側壁 | 室内総表面積 | 平均吸音率 | 音の減衰係数
| T |  | T |  | T |  |  | x | y | h | V | S1 | S2 | S3 | S | α | m
| 1.4636 | 秒 | 1.3816 | 秒 | 1.4307 | 秒 | 0.161 | 10 | 15 | 3 | 450 | 150 | 30 | 45 | 450 | 0.11 | 0.001
[10 empty] | 単位：m |  | ↓ここに値を入力すると平均吸音率を計算します
[11 empty] | 天井α | 0.1
[11 empty] | 床α | 0.1
[11 empty] | 手前壁α | 0.05
[11 empty] | 奥壁α | 0.3
[11 empty] | 側壁α | 0.1

## p57-サンプルケース
■設定した残響時間を得るための吸音率
サンプルケース（１）
面積
[6 empty] | 室容積 | 床・天井 | 手前・奥壁 | 側壁 |  | セービン | アイリング | ヌートセン
T |  | x | y | h |  | V | S1 | S2 | S3 | S | α | α | α | m
0.5 | 0.161 | 7 | 7 | 3 | → | 147 | 49 | 21 | 21 | 182 | 26.01% | 22.9% | 22.65% | 0.001
|  |  |  | 単位：m | [6 empty] | α=0.161･V/(S･T） | α=1-exp(-0.161･V/(S･T)) | α=1-exp(-(0.161-4mT)･V/(S･T))
サンプルケース（２）
面積
[6 empty] | 室容積 | 床・天井 | 手前・奥壁 | 側壁 |  | セービン | アイリング | ヌートセン
T |  | x | y | h |  | V | S1 | S2 | S3 | S' | α | α | α | m
2 | 0.161 | 20 | 30 | 5 |  | 3000 | 600 | 100 | 150 | 1700 | 14.21% | 13.24% | 12.63% | 0.001
|  |  |  | 単位：m |  |  | α | αstage=0 | α |  | α=0.161･V/(S'･T）
[8 empty] | αfarwall＝2×α |  | ↑手前を面積０，奥を２倍と見なすという技を使っています

## p57<Ch.1>
■残響時間の推定式
（１）セービン式を使用して、下の部屋の残響時間を求めよ。
| セービン |  | アイリング |  | ヌートセン |  |  | 幅 | 奥行き | 高さ | 室容積 | 床・天井 | 手前・奥壁 | 側壁 |  | 平均吸音率
| T |  | T |  | T |  |  | x | y | h | V | S1 | S2 | S3 | S | α | m
| 1.4636 | 秒 | 1.3816 | 秒 | 1.4307 | 秒 | 0.161 | 10 | 15 | 3 | 450 | 150 | 30 | 45 | 450 | 0.11 | 0.001
[11 empty] | 単位：m3 |  |  |  | 単位：m2
[11 empty] | 天井α | 0.1 |  |  |  | 人数 | 0
[11 empty] | 床α | 0.1 |  |  |  | 一人の吸音力 | 0.4
[11 empty] | 手前壁α | 0.05
[11 empty] | 奥壁α | 0.3 |  |  |  | 人の吸音力 | 0
[11 empty] | 側壁α | 0.1
（２）50名座ったと仮定し、残響時間の変化を求めよ。
| セービン |  | アイリング |  | ヌートセン |  |  | 幅 | 奥行き | 高さ | 室容積 | 床・天井 | 手前・奥壁 | 側壁 |  | 平均吸音率
| T |  | T |  | T |  |  | x | y | h | V | S1 | S2 | S3 | S | α | m
| 1.0424 | 秒 | 1.0001 | 秒 | 1.0256 | 秒 | 0.161 | 10 | 15 | 3 | 450 | 150 | 30 | 45 | 450 | 0.11 | 0.001
[11 empty] | 単位：m3 |  |  |  | 単位：m2
[11 empty] | 天井α | 0.1 |  |  |  | 人数 | 50
[11 empty] | 床α | 0.1 |  |  |  | 一人の吸音力 | 0.4
[11 empty] | 手前壁α | 0.05
[11 empty] | 奥壁α | 0.3 |  |  |  | 人の吸音力 | 20
| ※変化としては、 | [9 empty] | 側壁α | 0.1
| 0.42119 | 秒

## p67<Ch.2>
■音の合成
（例）
合成された音 |  |  | 音（１） |  | 音（２） |  | 音（３）
70.4532 | ［dB］ | = | 50 | ［dB］ | 60 | ［dB］ | 70 | ［dB］
|  |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
11100000 |  | = | 100000 | ＋ | 1000000 | ＋ | 10000000
50dBと59dBの音を合成すると、何dBになるか
合成された音 |  |  | 音（１） |  | 音（２）
59.515 | ［dB］ | = | 50 | ［dB］ | 59 | ［dB］
|  |  | ↓ |  | ↓
894328.2347 |  | = | 100000 | ＋ | 794328.2347
※「図２１音の合成」を参照して求めても、同様の結果が得られるはずです

## 回折のグラフ
N | N<-0.322 | -0.322≦N<0 | 0≦N<1 | N≧1 | N0.485
0.01 |  | 4.0268 | 5.9732 |  | 0.10715
0.1 |  | 2.072 | 7.928 |  | 0.32734
0.2 |  | 0.96449 | 9.0355 |  | 0.45814
0.322 | 0 | 0.0026683 | 9.9973 |  | 0.57718
0.4 | 0 |  | 10.4949 |  | 0.64121
0.6 | 0 |  | 11.5284 |  | 0.78055
0.8 | 0 |  | 12.3433 |  | 0.89743
1 | 0 |  | 13.0205 | 13 | 1
2 | 0 |  |  | 16.0103
4 | 0 |  |  | 19.0206
6 | 0 |  |  | 20.7815
8 | 0 |  |  | 22.0309
10 | 0 |  |  | 23

## p70-サンプルケース
| Nの計算表 |  | f
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ※Nの符号は、受音点から騒音源を見通せる場合ーとなる
λ（c=344として計算）
|  | δ | 5.4603 | 2.752 | 1.376 | 0.688 | 0.344 | 0.172 | N | N<-0.322 | -0.322≦N<0 | 0≦N<1 | N≧1 | 0.485N
|  | -2 | -0.73256 | -1.4535 | -2.907 | -5.814 | -11.6279 | -23.2558 | -0.6 | 0
|  | -1 | -0.36628 | -0.72674 | -1.4535 | -2.907 | -5.814 | -11.6279 | -0.4 | 0
|  | -0.5 | -0.18314 | -0.36337 | -0.72674 | -1.4535 | -2.907 | -5.814 | -0.2 |  | 0.96449 |  |  | 0.45814
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | 2.072 |  |  | 0.32734
|  | 0.5 | 0.18314 | 0.36337 | 0.72674 | 1.4535 | 2.907 | 5.814 | 0 |  |  | 5 |  | 0
|  | 1 | 0.36628 | 0.72674 | 1.4535 | 2.907 | 5.814 | 11.6279 | 0.1 |  |  | 7.928 |  | 0.32734
|  | 2 | 0.73256 | 1.4535 | 2.907 | 5.814 | 11.6279 | 23.2558 | 0.2 |  |  | 9.0355 |  | 0.45814
|  | 4 | 1.4651 | 2.907 | 5.814 | 11.6279 | 23.2558 | 46.5116 | 0.4 |  |  | 10.4949 |  | 0.64121
|  | 6 | 2.1977 | 4.3605 | 8.7209 | 17.4419 | 34.8837 | 69.7674 | 0.6 |  |  | 11.5284 |  | 0.78055
|  | 8 | 2.9302 | 5.814 | 11.6279 | 23.2558 | 46.5116 | 93.0233 | 1 |  |  | 13.0205 | 13 | 1
|  | 10 | 3.6628 | 7.2674 | 14.5349 | 29.0698 | 58.1395 | 116.2791 | 2 |  |  |  | 16.0103
|  | 15 | 5.4942 | 10.9012 | 21.8023 | 43.6047 | 87.2093 | 174.4186 | 5 |  |  |  | 19.9897
|  | 20 | 7.3256 | 14.5349 | 29.0698 | 58.1395 | 116.2791 | 232.5581 | 10 |  |  |  | 23
|  | 30 | 10.9884 | 21.8023 | 43.6047 | 87.2093 | 174.4186 | 348.8372 | 20 |  |  |  | 26.0103
|  | 40 | 14.6512 | 29.0698 | 58.1395 | 116.2791 | 232.5581 | 465.1163 | 50 |  |  |  | 29.9897
|  | 50 | 18.314 | 36.3372 | 72.6744 | 145.3488 | 290.6977 | 581.3953 | 100 |  |  |  | 33
|  | 60 | 21.9767 | 43.6047 | 87.2093 | 174.4186 | 348.8372 | 697.6744 | 150 |  |  |  | 34.7609
[9 empty] | 200 |  |  |  | 36.0103
↓書き換え
| d1 | d2 | he | a | b | δ | f | λ | N | N<-0.322 | -0.322≦N<0 | 0≦N<1 | N≧1 | N0.485
■計算用 | 4 | 2 | 1 | 4.1231 | 2.2361 | 0.35917 | 125 | 2.72 | 0.2641 | 0 | 0.42438 | 9.5756 | 7.2177 | 0.52427
[7 empty] | 250 | 1.36 | 0.5282 | 0 | -1.189 | 11.189 | 10.228 | 0.73376
[7 empty] | 500 | 0.68 | 1.0564 | 0 | -3.1928 | 13.1928 | 13.2383 | 1.027
[7 empty] | 1000 | 0.34 | 2.1128 | 0 | -5.5513 | 15.5513 | 16.2486 | 1.4373
[7 empty] | 2000 | 0.17 | 4.2256 | 0 | -8.1844 | 18.1844 | 19.2589 | 2.0117
| d1 | d2 | he | a | b | δ | f | λ | N | N<-0.322 | -0.322≦N<0 | 0≦N<1 | N≧1 | N0.485
解説「８」 | [5 empty] | 0.2 | 125 | 2.72 | 0.14706 | 0 | 1.4958 | 8.5042 | 4.6749 | 0.39467 | ←B
[7 empty] | 250 | 1.36 | 0.29412 | 0 | 0.19921 | 9.8008 | 7.6852 | 0.55237
[7 empty] | 500 | 0.68 | 0.58824 | 0 | -1.4748 | 11.4748 | 10.6955 | 0.77309 | ←A
[7 empty] | 1000 | 0.34 | 1.1765 | 0 | -3.5375 | 13.5375 | 13.7058 | 1.082
[7 empty] | 2000 | 0.17 | 2.3529 | 0 | -5.9446 | 15.9446 | 16.7161 | 1.5144 | ←C
| d1 | d2 | he | a | b | δ | f | λ | N | N<-0.322 | -0.322≦N<0 | 0≦N<1 | N≧1 | N0.485
サンプルケース１ | 4 | 2 | 1 | 4.1231 | 2.2361 | 0.35917 | 125 | 2.72 | 0.2641 | 0 | 0.42438 | 9.5756 | 7.2177 | 0.52427
[7 empty] | 250 | 1.36 | 0.5282 | 0 | -1.189 | 11.189 | 10.228 | 0.73376
[7 empty] | 500 | 0.68 | 1.0564 | 0 | -3.1928 | 13.1928 | 13.2383 | 1.027
[7 empty] | 1000 | 0.34 | 2.1128 | 0 | -5.5513 | 15.5513 | 16.2486 | 1.4373
[7 empty] | 2000 | 0.17 | 4.2256 | 0 | -8.1844 | 18.1844 | 19.2589 | 2.0117
サンプルケース２ | 15 | 15 | 30 | 33.541 | 33.541 | 37.082 | 125 | 2.72 | 27.2662 | 0 | -15.9879 | 25.9879 | 27.3562 | 4.9691
[7 empty] | 250 | 1.36 | 54.5324 | 0 | -19.003 | 29.003 | 30.3665 | 6.9547
[7 empty] | 500 | 0.68 | 109.0648 | 0 | -22.0394 | 32.0394 | 33.3768 | 9.7337
[7 empty] | 1000 | 0.34 | 218.1296 | 0 | -25.087 | 35.087 | 36.3871 | 13.6231
[7 empty] | 2000 | 0.17 | 436.2593 | 0 | -28.1402 | 38.1402 | 39.3974 | 19.0667
[7 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 5 | 5 | #NUM! | 0
※図を使用して解いた場合、計算と同じ結果にならないと感じられることがあると思います。
これは、解説８の図の精度が一部低かったためです。
お詫びします。
p70解説８訂正
右下の式において、0.485が上付き（累乗を表す）になっていませんでした。
その脇の範囲は-0.322≦N＜1が正しいです。
併せてお詫びします。

## p70＜Ch.3>
■回折による音の減衰量の計算
サンプルケース（１）について、音の減衰を、125Hzと2,000Hzについても計算してみよう。
| d1 | d2 | he | a | b | δ | f | λ | N | N<-0.322 | -0.322≦N<0 | 0≦N<1 | N≧1 | N0.485
サンプルケース１ | 4 | 2 | 1 | 4.1231 | 2.2361 | 0.35917 | 125 | 2.72 | 0.2641 | 0 | 0.42438 | 9.5756 | 7.2177 | 0.52427
|  |  |  | ↑ピタゴラスの定理を用いている |  |  | 250 | 1.36 | 0.5282 | 0 | -1.189 | 11.189 | 10.228 | 0.73376
[7 empty] | 500 | 0.68 | 1.0564 | 0 | -3.1928 | 13.1928 | 13.2383 | 1.027
[7 empty] | 1000 | 0.34 | 2.1128 | 0 | -5.5513 | 15.5513 | 16.2486 | 1.4373
[7 empty] | 2000 | 0.17 | 4.2256 | 0 | -8.1844 | 18.1844 | 19.2589 | 2.0117
サンプルケース２ | 15 | 15 | 30 | 33.541 | 33.541 | 37.082 | 125 | 2.72 | 27.2662 | 0 | -15.9879 | 25.9879 | 27.3562 | 4.9691
|  |  |  | ↑ピタゴラスの定理を用いている |  |  | 250 | 1.36 | 54.5324 | 0 | -19.003 | 29.003 | 30.3665 | 6.9547
[7 empty] | 500 | 0.68 | 109.0648 | 0 | -22.0394 | 32.0394 | 33.3768 | 9.7337
[7 empty] | 1000 | 0.34 | 218.1296 | 0 | -25.087 | 35.087 | 36.3871 | 13.6231
[7 empty] | 2000 | 0.17 | 436.2593 | 0 | -28.1402 | 38.1402 | 39.3974 | 19.0667
↑sinh-1 x = loge(x+√(x2+1))という関係がある。これを使用している
※双曲線関数
※図を使用して解いた場合、計算と同じ結果にならないと感じられることがあると思います。
これは、解説８の図の精度が一部低かったためです。
お詫びします。
p70解説８訂正
右下の式において、0.485が上付き（累乗を表す）になっていませんでした。
その脇の範囲は-0.322≦N＜1が正しいです。
併せてお詫びします。

## p73-サンプルケース
■室壁の総合透過損失
(5) | 壁体 |  |  |  | 壁体の透過損失 |  | Si*τi |  | 換気口・窓なし | 壁体の透過損失
| W | D | H | 表面積 |  |  |  | 壁体の透過損失 | 総合透過損失
| 3.6 | 3.6 | 2.4 | 34.56 | -30dB：τ=1/1,000 | 0.001 | 0.03456 | τ=30dB | 30 | 0.03456
| 3.6 | 3.6 | 2.4 | 34.56 | -40dB：τ=1/10,000 | 0.0001 | 0.003456 | τ=40dB | 40 | 0.003456
| 3.6 | 3.6 | 2.4 | 34.56 | -50dB：τ=1/100,000 | 1e-05 | 0.0003456 | τ=50dB | 50 | 0.0003456
(1) | 換気口 |  |  |  |  | 換気口の透過損失 | Si*τi |  | 換気口あり
| W | D | H | 表面積 |  | 0dB：τ=1 |  | 壁体の透過損失 | 総合透過損失 | 換気口面積を除いた壁体の透過損失
| 0.2 |  | 0.2 | 0.04 |  | 1 | 0.04 | τ=30dB | 26.663 | 0.03452
| 0.2 |  | 0.2 | 0.04 |  | 1 | 0.04 | τ=40dB | 29.0056 | 0.003452
| 0.2 |  | 0.2 | 0.04 |  | 1 | 0.04 | τ=50dB | 29.3278 | 0.0003452
(2) | 窓 |  |  |  |  | 窓の透過損失 | Si*τi |  | 窓あり
| W | D | H | 表面積 |  | 20dB：τ=1/100 |  | 壁体の透過損失 | 総合透過損失 | 窓面積を除いた壁体の透過損失
| 1.8 |  | 0.9 | 1.62 |  | 0.01 | 0.0162 | τ=30dB | 28.4714 | 0.03294
| 1.8 |  | 0.9 | 1.62 |  | 0.01 | 0.0162 | τ=40dB | 32.4867 | 0.003294
| 1.8 |  | 0.9 | 1.62 |  | 0.01 | 0.0162 | τ=50dB | 33.2032 | 0.0003294
(3) | 窓半分開放 |  |  |  |  | 開放部分の透過損失 | Si*τi |  | 窓半分開放
| W | D | H | 表面積 |  | 20dB：τ=1/100 |  | 壁体の透過損失 | 総合透過損失 | 窓面積を除いた壁体の透過損失
| 1.8 |  | 0.9 | 1.62 |  | 1 | 0.8181 | τ=30dB | 16.0862 | 0.03294
| 1.8 |  | 0.9 | 1.62 |  | 1 | 0.8181 | τ=40dB | 16.2402 | 0.003294
| 1.8 |  | 0.9 | 1.62 |  | 1 | 0.8181 | τ=50dB | 16.2559 | 0.0003294
(4) | ドア隙間 |  |  |  | ドア隙間（5mmで四周と仮定） | ドア部分の透過損失 | Si*τi |  | ドア隙間
| W | D | H | 表面積 | 0.003 | 20dB：τ=1/100 |  | 壁体の透過損失 | 総合透過損失 | ドア隙間面積を除いた壁体の透過損失
| 0.8 |  | 2 | 1.5832 | 0.016764 | 0.01 | 0.015832 | τ=30dB | 27.2196 | 0.03296
| 0.8 |  | 2 | 1.5832 | 0.016764 | 0.01 | 0.015832 | τ=40dB | 29.8357 | 0.003296
| 0.8 |  | 2 | 1.5832 | 0.016764 | 0.01 | 0.015832 | τ=50dB | 30.2104 | 0.0003296
下図に示すように、式が入っているセルをクリックして、数式を数式バーに表示し、セルの参照表示（RC[-5]といったもの）の部分をクリックすると、どこのセルが関わっているかがわかります。
それを手掛かりにして、式の意味を考えてください。
下記の場合、壁面全体の表面積÷（ドア部分を除いた壁の透過損失＋ドアの表面積×ドア部分の透過損失＋ドア隙間×隙間の透過損失）の対数を取っていることを表しています。

## p76<Ch.4>
■遮音等級（Ｄ値）
（１）以下の室間音圧レベル差測定結果から、遮音等級を判定せよ。
| 計測値 | ↓測定値を下回るラインのD値（数値のみ記入）
125Hz | 30dB | 45 | ○ | 45
250Hz | 35dB | 40 | ○ | 40
500Hz | 40dB | 40 | ○ | 40
1,000Hz | 40dB | 35 | ○ | 35
2,000Hz | 50dB | 40 | ○ | 40
| D- | 35 | ○ | 35
■床衝撃音の遮音等級（Ｌ値）
（１）以下の床衝撃音計測値から、L値を判定せよ。
| 計測値 | ↓測定値を上回るラインのL値（数値のみ記入）
125Hz | 60dB | 50 | ○ | 50
250Hz | 55dB | 50 | ○ | 50
500Hz | 45dB | 45 | ○ | 45
1,000Hz | 40dB | 45 | ○ | 45
| L- | 50 | ○ | 50